Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Oddymianie klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym– projekt budowlany.

Zakres:

- Mapa do celów projektowych

- Inwentaryzacja stanu istniejącego

- Opinia techniczna stanu istniejącego i ekspertyza techniczna

- P.B.  branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej wewnętrznej  i wentylacji

- Specyfikacja Techniczna

6.   Kosztorysy i przedmiary robót

Zakres prac projektowych i uzgodnień :

- adaptacji pomieszczeń istniejących do wymagań p. poż.

- branża konstrukcyjna : projekt  konstrukcji, wyburzenia, wzmocnienia lub wykonania nowych konstrukcji w przypadku przebudowy budynku ,

- branża sanitarna : projekt wentylacji pomieszczeń,

- branża elektryczna : przebudowa instalacji wewn. elektrycznej ,

- uzgodnienia z odpowiednimi służbami : konserwator, sanepid, bhp, p.poz

- Przed planowanym projektem należy uzyskać zapewnienie Konserwatora Zabytków o możliwości przebudowy budynku.

- Wystąpienie o wypis z planu miejscowego zagospodarowania terenu.

Projekt należy wykonać w oparciu o :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Pozostałe przepisy i normy